УЧЕБНЫЙ  КУРС  “СВЕТОВОЙ  ДИЗАЙН  ГОРОДА”

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ЛЕКЦИЯ  №2    ТЕХНИКА И НОРМЫ ИСКУССТВЕННОГО  ОСВЕЩЕНИЯ В ГОРОДЕ

Главным  “действующим лицом” в светодизайне являются источники искусственного света (ИС) – электрические лампы. Чтобы грамотно и эффективно их использовать, нужно знать преимущества, недостатки и области рационального применения каждой из многочисленных разновидностей ламп – см. табл. 1.

Таблица 1.

Лампы накаливания (ЛН), в том числе галогенные (ГЛН).

| Преимущества | Недостатки | Области рационального применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - малые габаритные размеры; - низкая стоимость ламп и осветительных приборов (ОП) с ними; - простота эксплуатации СП с ЛН и ГЛН; - устойчивая работа при разных, в т.ч. низких температурах; - большой ассортимент типов и мощностей (от 5 до 5000 Вт); - наличие электробезопасных низковольтных ГЛН; - простота регулировки светового потока; - экологическая безопасность при утилизации | - крайне низкая световая отдача: - 5 – 15 лм/Вт для ЛН; - 18 – 22 лм/Вт для ГЛН - малый срок службы: - 500 – 1000 ч для ЛН - 2000 – 3000 ч для ГЛН - высокая яркость светящего тела | - локальное освещение фрагментов фасадов; - освещение цветников и кустарников; - экспозиционное освещение; - иллюминационное и контурное освещение; - подводное декоративное освещение. |

Люминесцентные лампы (ЛЛ), в том числе компактные (КЛЛ).

| - высокая световая отдача (до 100 лм/Вт) - высокий срок службы (6000 – 15000 ч); - высокий Ra = 65 ÷ 95; - широкий ассортимент ЛЛ белого света с разной цветовой температурой и цветных ЛЛ | - относительно большие габариты ОП со стандартными ЛЛ при незначительных мощностях; - малая осевая сила света зеркальных ОП с ЛЛ и КЛЛ; - неустойчивое зажигание и снижение светового потока при температурах ниже -20°С; - наличие балласта (ПРА); - экологические проблемы при утилизации (ртуть) | - интерьерное освещение при наличии остекленных фасадов (светящие фасады); - освещение пешеходных зон; - освещение фасадов зданий и сооружений и их фрагментов; - освещение элементов ландшафта. |
| --- | --- | --- |

Ртутные  лампы  высокого давления (ДРЛ).

| - высокий срок службы (12000 – 24000 ч) - устойчивое зажигание и горение при отрицательных температурах (до -40° С). | - низкий индекс цветопередачи (Rа = 40 ÷ 57); - невысокая световая отдача (до 55 лм/Вт); - отсутствие ОП с концентрированной КСС из-за больших габаритов светящей колбы ДРЛ; - непригодность для динамических эффектов; - наличие балласта (ПРА). | - освещение зеленых насаждений; - освещение пешеходных зон - освещение автостоянок, второстепенных улиц, коммунально-хозяйственных зон. |
| --- | --- | --- |

Металлогалогенные лампы (МГЛ).

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - высокая световая отдача (до 100 лм/Вт) и срок службы (6000 – 20000 ч); - высокий индекс цветопередачи (Rа = 65 ÷ 95); - малые размеры горелки (светящего тела); - наличие «холодного», нейтрального, тепло-белого и цветного света. | - неустойчивое зажигание при температурах ниже -30° С; - наличие балласта и зажигающего устройства; - необходимость высокого напряжения (до 25 кВ) для мгновенного перезажигания; - высокая яркость светящего тела. | - общее заливающее (равномерное и локализованное) освещение фасадов объектов; - локальное освещение фрагментов фасадов; - ландшафтное освещение; - освещение пешеходных и транспортных зон. |

Натриевые лампы высокого давления (НЛВД).

| - высокая световая отдача (до 120 лм/Вт) и срок службы (8000 – 25000 ч); - надежное зажигание при низких температурах (до - 50° С); - универсальное положение горения; | - низкий индекс цветопередачи (Rа 25); - низкая цветовая температура (Тцв = 2000 К), желтый свет; -наличие балласта и зажигающего устройства; - высокая яркость светящего тела; - пульсация светового потока | - освещение транспортных магистралей, улиц, площадей, транспортных развязок, паркингов, туннелей и т.п.; - заливающее и локальное освещение зданий, сооружений и их фрагментов; |
| --- | --- | --- |

Светодиоды (СД, LED).

| - малые габаритные размеры; - высокая световая отдача (до 30 - 100 лм/Вт); - малое энергопотребление; - электробезопасное напряжение питания (5 – 36 В); - высокий срок службы (до 100000 ч); - наличие белых и цветных СД; - ударо- и вибропрочность; - работа в динамическом режиме (R, G, B и др.) | - чувствительность к температурным перегревам; - малая единичная мощность (0,2 – 5 Вт); - высокая стоимость ОП со светодиодами; - большие габариты ОП прожекторного типа | - светоцветовая графика на фасадах и сооружениях, в иллюминационном освещении; - заливающее и локальное архитектурное освещение объектов; - освещение пешеходных и транспортных улиц; - освещение ландшафта; - подводное освещение. |
| --- | --- | --- |

По принципу преобразования электрической энергии в световую все источники света разделяются на три вида: тепловые, разрядные и полупроводниковые.

Тепловые источники света (ИС). В тепловых источниках свет излучает тело накала, разогревающееся под воздействием проходящего через него электрического тока до температуры свыше 1000К, когда в его излучении кроме тепловых (инфракрасных) лучей появляются видимые длинноволновые (красные, оранжевые, желтые) лучи спектра.

К тепловым ИС относятся лампы накаливания, исчезающие из производства, продажи и применения как энергорасточительные, и примерно в 1,5 раза более эффективные галогенные лампы накаливания.

Разрядные источники света. Класс разрядных источников более многолик, чем тепловых. Разрядные лампы (РЛ) основаны на использовании свойств газов (в газоразрядных лампах) или паров металлов (в пароразрядных лампах) светиться в электрическом поле. Каждому газу и металлу свойствен свой цвет свечения, причем, как правило, в режиме низкого давления это свечение имеет линейчатый спектр, а в режиме высокого и сверхвысокого давлений спектр приближается к сплошному.

По ряду обстоятельств наиболее распространенным химическим элементом, с помощью которого создаются разрядные лампы, стала ртуть. Однако первые лампы, в колбе которых при низком давлении использовались пары ртути, применялись не для освещения, а в фотохимии, физиотерапии и т.д., поскольку спектральные линии ртути лежат в коротковолновой части видимого спектра и за его пределами — в области ультрафиолета. Для получения приемлемого по цвету светового излучения нужно трансформировать УФ-излучение ртутного разряда в видимое, более длинноволновое, например, с помощью люминофора, наносимого на внутреннюю поверхность колбы, что и было осуществлено в люминесцентных и других ртутных лампах.

Широкое применение ртути в разрядных лампах при массовом их выпуске создает серьезные проблемы утилизации вышедших из строя ламп. Поэтому в экологическом отношении они существенно проигрывают лампам накаливания. Сегодня многие светотехнические фирмы выпускают лампы с сокращенным количеством ртути (за счет уменьшения диаметра трубки с 40 до 16 мм и ее объема) или не на ртутной основе, экологически безопасных и потому более перспективных.

Разрядные лампы активно вытесняют тепловые источники света, поскольку имеют в 5— 15 раз более высокую эффективность (световую отдачу и срок службы), широкий диапазон мощностей с возможностью достижения очень высоких единичных мощностей (до 100 кВт), а также разнообразные спектры излучения.

К числу недостатков, присущих этому классу источников света, следует отнести более сложное, чем у ламп накаливания, включение их в сеть через пускорегулирующие аппараты (ПРА), относительно высокую (вместе с ПРА) стоимость, неспособность мгновенно включаться, и работать в динамическом режиме (за исключением некоторых типов), не всегда приемлемые спектральные характеристики, а также необходимость специальных мер по их утилизации..

Принципиально иные способы преобразования электрической энергии в световую используются в  третьем виде ИС - светоизлучающих диодах.

Светодиод — LED (Light Emitting Diode) — это миниатюрный полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение. Он состоит из полупроводникового кристалла на подложке, корпуса с контактными выводами и оптической системы.

В конце 1990-х годов японские ученые предложили рынку сверхяркие светодиоды (СД) основных цветов. Сегодня созданы ранее отсутствовавшие белые СД с разной цветовой температурой (3000 – 8000 К). Световая отдача их увеличилась до 25—100 лм/Вт, что сопоставимо с показателями разрядных ламп при значительно большем (до 100 тысяч часов) сроке службы. В ближайшие годы ожидается повышение этого базового показателя до 150 лм/Вт.

У светодиодов масса достоинств, что выгодно отличает их от всех существующих источников света и делает наиболее перспективными в ближайшем будущем источниками света нового поколения: малое энергопотребление, миниатюрные размеры, экологичность и длительный срок службы, механическая прочность, электробезопасность и надежность при эксплуатации практически в любой среде, неограниченный диапазон цветовых оттенков, получаемых, в частности, смешением RGB (red, green, blue) цветов, излучаемых в статическом иди динамическом режимах, чистота и стабильность цвета, а вместе с ними простота диммирования, возможность компьютерного управления и безынерционного включения—выключения. Единственное, что тормозит массовое распространение светодиодов — их цена: сегодня стоимость одного люмена, излученного светодиодом, выше, чем галогенной или разрядной лампой. Но специалисты утверждают, что в ближайшие годы этот показатель снизится. Есть и другие технические сложности, на преодоление которых могут уйти годы, прежде чем светодиоды станут полноценными осветительными приборами на все случаи жизни.

Психологически важный качественный параметр белого света его  – оттенок (теплый, нейтральный, холодный) – определяется цветностью излучения, которая может быть охарактеризована цветовой температурой Тцв.

Цветовая температура источников влияет на цвет объектов и на цветовую адаптацию наблюдателя, поэтому комфортность освещения во многом зависит от правильного выбора Тц К. Однако цветовая температура не дает исчерпывающего представления о качестве цветопередачи ламп, зависящем от спектров их излучения.

Разнообразие спектров источников искусственного света обусловило необходимость введения и контроля специальной характеристики качества их цветопередачи — общего индекса цветопередачи Rа (рис. 1).

| 1. Люминесцентная лампа de-Luxe (ЛДЦЦ) ЛЛ 2. Металлогалогенная лампа МГЛ 3. Люминесцентная лампа de-Luxe (ЛБЦЦ) ЛЛ 4. Люминесцентная лампа de-Luxe (ЛТБЦЦ) ЛЛ 5. Зеркальная галогенная лампа ГЛН 6. Лампа накаливания ЛН 7 Люминесцентная лампа (ЛДЦ, ЛХБЦ) ЛЛ 8. Металлогалогенная лампа МГЛ 9. Люминесцентная лампа (ЛБЦ, ЛЕЦ) ЛЛ 10. Компактная люминесцентная лампа КЛЛ 11. Металлогалогенная двухцокольная лампа МГЛ 12. Люминесцентная лампа (ЛТБЦ) ЛЛ | 13. Компактная люминесцентная лампа КЛЛ 14. Натриевая лампа высокого давления «белого света» НЛВД “White SON” 15. Металлогалогенная лампа МГЛ 16. Люминесцентная лампа (ЛЕ) ЛЛ 17. Люминесцентная лампа (ЛБ) ЛЛ 18. Металлогалогенная лампа в светорассеивающей колбе МГЛ 19. Натриевая лампа высокого давления (ДНаТ — 2В группа по цветопередаче) НЛВД 20.Ртутная лампа высокого давления (ДРЛ) 21. Люминесцентная лампа (ЛТБ) ЛЛ 22. Натриевая лампа высокого давления (НЛВД — 4-я группа по цветопередаче) |
| --- | --- |

Рис. 1. Цветовые характеристики излучения электрических ламп общего назначения.

В практике существует две шкалы оценки качества белого света по его цветопередаче – рис. 1, табл. 2.                                                                                                                             Таблица 2

Классификация цветовой температуры и цветопередачи источников белого света.

| Цвет излучения | Цветовая температура Тц, К |
| --- | --- |
| тепло-белый (ТБ) нейтрально-белый (НБ) холодно-белый (дневной) свет (ДС) | (2700) < 3300 3300 ÷ 5000 5000 ÷ (8000) |
| Уровни | Rа | Оценка качества | Примеры ламп |
| 1А 1В | 90 – 100 80 – 89 | отличная | ЛЛ, КЛЛ особо улуч. цветн. (Super de Luxe), МГЛ с керам. Горелкой МГЛ, КЛЛ, ЛЛ с улуч. цветн. (de Luxe) |
| 2А 2В | 70 – 79 60 – 69 | хорошая | ЛЛ, МГЛ – стандартные НЛВД – “белого” света ЛЛ, МГЛ – стандартные ДРЛ – с улуч. цветн. |
| 3 | 40 – 59 | удовлетворительная | ДРЛ, ЛЛ – стандартные |
| 4 | 20 – 39 |  | НЛВД – стандартные |
| - | - | Неудовлетворительная (монохромный желтый свет) | НЛНД |

Осветительные приборы и устройства

Источники света в осветительных установках применяются, как правило, в комплекте со светотехнической арматурой, предназначенной для концентрации и перераспределения излучаемого ими светового потока, изменения спектрального состава света, защиты глаз водителей и пешеходов от чрезмерной яркости ламп, предохранения их от воздействия среды и механических повреждений, крепления и подключения к сети. Этот комплект называют осветительным прибором (ОП).

Эффективность использования электроэнергии для освещения в значительной степени определяется номенклатурой и параметрами ОП, которые являются не только необходимыми функциональными, но и важными архитектурными и декоративными элементами в городской среде.

Классификация осветительных приборов осуществляется по многим признакам. К главным из них относятся основная светотехническая функция, условия эксплуатации, основное назначение (рис. 2) и характер светораспределения (рис. 3).

Рис. 2. Классификация осветительных приборов по основному назначению.

Рис. 3. Фотометрическое тело силы света           Рис. 4. Типы КСС (Фсв = 1000 лм):  а – К и Г;

ИС  или  ОП (Ф, лм)                                               б – Д, Л, М, С, Ш – см. табл. 3.

Таблица 3.

Типы КСС светильников

Светораспределение для прожекторов и светильников общего освещения описывается кривыми силы света (КСС) и может быть симметричным и несимметричным, ограниченным и неограниченным, узким и широким. Для того, чтобы сравнить разные по мощности, количеству и типу ламп осветительные приборы, кривые силы света для них строят, обычно, для условной лампы со световым потоком, равным 1000 лм. Значение силы света приборов с конкретными лампами получают умножением найденных по кривой силы света значений на световой поток установленных в осветительном приборе ламп – рис. 3 – 4, табл. 3.

Кроме того, светильники по характеру светораспределения разделяются на 5 классов в зависимости от соотношения светового потока, направляемого в нижнюю полусферу, к полному световому потоку (рис. 5).

Светильники и прожекторы различаются и своим конструктивным исполнением, рассчитанным на определенные условия эксплуатации и окружающей среды, например, степенью защиты от пыли и влаги, обозначаемой показателем IP – см. рис. 2.

Рис. 5. Классификация светильников по светораспределению.

Нормирование  наружного  освещения

Нормирование искусственного освещения в городской среде, где человек бывает и выполняет определенные функции, — это установление правил выполнения осветительных установок, обеспечивающих требуемые и возможные в данную эпоху по технико-экономическим параметрам уровни количественных и качественных параметров освещения. В разных странах и разных ситуациях они имеют статус обязательный или рекомендательный и действуют в виде норм, правил, стандартов, рекомендаций, методических указаний. В нашей стране это один из разделов весьма разветвленных строительных норм и правил в виде ныне действующих СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Таблица 4.

Нормы освещения дорожного полотна транспортных улиц

| Категория объекта по освещению | Улицы, дороги и площади* | Наибольшая интенсивность движения транспорта в обоих направлениях, ед/ч | Средняя яркость покрытия, кд/м2 | Средняя горизонтальная освещенность покрытия, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А Б В | Магистральные дороги, магистральные улицы общегородского значения Магистральные улицы районного значения Улицы и дороги местного значения | св. 3000 св. 1000 до 3000 от 500 до 1000 св. 2000 св. 1000 до 2000 св. 500 до 1000 менее 500 500 и более менее 500 одиночные автомобили | 1,6 1,2 0,8 1,0 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 | 20 20 15 15 15 10 10 6 4 4 |

* Категория площадей принимается по табл. 2.5.

____________________________________________________________________________________________________

Примечания: 1) средняя яркость покрытия скоростных дорог независимо от интенсивности движения транспорта принимается 1,6 кд/м2 в черте города и 0,8 кд/м2 вне города на подъездах к аэропортам, речным и морским портам крупнейших городов; 2) средняя яркость или освещенность покрытия проезжей части в границах транспортного пересечения в двух и более уровнях на всех пересекающихся магистралях должна быть как на основной из них, так и на съездах и ответвлениях в черте города — не менее 0,8 кд/м2, или 10 лк.

Таблица 5.

Нормы освещения дорожных покрытий в пешеходных зонах и местных проездах

| Освещаемые объекты | Средняя горизонтальная освещенность, лк |
| --- | --- |
| Главные пешеходные улицы, непроезжие части площадей категории А и Б и предзаводские площади Пешеходные улицы: в пределах общественных центров; на других территориях Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий: А и Б, В Посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий Пешеходные мостики Пешеходные тоннели: днем; вечером и ночью Лестницы пешеходных тоннелей вечером и ночью Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий А; Б; В Территории микрорайонов Проезды: основные; второстепенные, в том числе тротуары-подъезды Хозяйственные площадки и площадки при мусоросборниках Детские площадки в местах расположения оборудования для подвижных игр Детские ясли-сады, общеобразовательные школы и школы-интернаты, учебные заведения Групповые и физкультурные площадки Площадки для подвижных игр зоны отдыха Проезды и подходы к корпусам и площадкам Санатории, дома отдыха Въезд на территорию Проезды и проходы к спальным корпусам, столовым, кинотеатрам и подобным зданиям Центральные аллеи парковой зоны Боковые аллеи парковой зоны Площадки зоны тихого отдыха и культурно-массового обслуживания (площадки массового отдыха, площадки перед открытыми эстрадами и т.д.)** Площадки для настольных игр, открытые читальни Автозаправочные станции Зона топливораздаточных колонок Зона технологических колодцев Остальная территория, имеющая проезжую часть Подъездные пути с улиц и дорог: категории А и Б; категории В Автостоянки Открытые: на улицах всех категорий; вне улиц платные; в микрорайонах Проезды между рядами гаражей боксового типа | 10 6; 4 4; 2* 10 10 100; 50 20 6; 4; 2 4; 2 2 10 10 10 4 6 4 4 2 10 10 20 10*** 10 10; 6 4; 4; 2 4 |
| * Норма распространяется также на освещенность тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц категорий Б и В с переходными и низшими типами покрытий. ** Освещенность столов для чтения и настольных игр принимается по нормам освещенности помещений. *** Нормируется минимальная освещенность на крышке колодца. |  |

Таблица 6.

Нормы освещения дорожных покрытий в рекреационных зонах

Таблица 7.

Нормы наружного архитектурного освещения городских объектов